паспорт

Инвестиционного проекта

| 1 | Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование муниципального образования | Г. Елец |
| 3 | Численность населения муниципального образования, чел. | 105384 |
| 4 | Источники финансирования инвестиционного проекта, в том числе |  |
|  | Средства субъекта | 25 млн. руб (проектирование) |
|  | Средства муниципального образования |  |
|  | Средства инвестора | 1000 млн. руб. (строительство) |
|  | Заемные средства |  |
|  | Общая стоимость | 1025 млн. руб. |
| 5 | Наименование объекта | Система водоотведения г. Ельца со строительством канализационных очистных сооружений г.Елец |
| 6 | Тип соглашения реализации инвестиционного проекта | Концессионное соглашение |
| 7 | Сведения о праве собственности и владельце (аренда, право хозяйственного ведения, оперативного управления, иное право) на объекты коммунальной инфраструктуры (государственная или муниципальная собственность) | Существующие очистные сооружения находятся в муниципальной собственности администрации города Ельца, в хозяйственном ведении МУП «Елецводоканал» |
| 8 | Сфера реализации инвестиционного проекта | водоотведение |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 4 года |
| 10 | Краткое описание мероприятий инвестиционного проекта с указанием технических модернизируемых объектов (МВт, Гкал, тыс.м3 или тонн, км.) | Сточные воды от всех площадок левобережной и северной частей города поступают по существующим и проектируемым самотечным коллекторам на существующую левобережную ГКНС. Производительность ГКНС в настоящий момент составляет 64 тыс.м3/сут, Производительность городских очистных сооружений составляет 64 тыс. м3/сут, ее достаточно для приема дополнительного количества сточных вод. Фактическое количество принимаемых стоков 32.4 тыс. м3/сут. Из них хозяйственно-бытовых стоков от населения – 19,44тыс.м3/сут, производственных стоков – 12,96 тыс.м3/сут. Ряд объектов городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80 %), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. |
| 11 | Наличие проектной документации по инвестиционного проекта, экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | Подготовлено техническое задание на проектирование строительства очистных сооружений мощностью 64 тыс. куб. м в сутки |
| 12 | Эксплуатирующая организация | МУП «Елецводоканал» |
| 13 | Наличие инвестиционных программ | отсутствует |
| 14 | Действующий тариф на регулируемые виды деятельности - водоотведение |
| Потребители | Единица измерения | Период действия |
|  |  | с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года |
| Население | руб./куб.м (с НДС) | 12,70 | 13,52 | 13,52 | 14,09 |
| Иные потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 10,76 | 11,46 | 11,46 | 11,94 |